Провести smoke, функціональне, UX-тестування, тестування безпеки, стрес-тестування предмета.

Предмет тестування: фітнес-браслет.

## Smoke-тести

### Перевірка підключення джойстика:

- Розпаковуємо пристрій

- Вмикаємо фітнес-трекер кнопкою або жестом

- Перевіряємо, що екран загорівся

- Перевіряємо, що пристрій реагує на дотик / кнопку

Очікувана поведінка:

Фітнес-трекер вмикається, екран працює, пристрій не “мертвий”.

## Позитивні тести

Перевірка підрахунку кроків

- Одягаємо трекер на руку

- Проходимо 100 кроків

- Перевіряємо показники на екрані

Очікуваний результат:
Кількість кроків близька до реальної (допустима похибка).

- Перевірка вимірювання пульсу

- Одягаємо браслет відповідно до інструкції

- Запускаємо вимірювання пульсу

- Порівнюємо результат з ручним підрахунком або іншим пристроєм

Очікуваний результат:
Пульс вимірюється та знаходиться в реалістичних межах.

Перевірка синхронізації зі смартфоном

- Встановлюємо офіційний додаток

- Вмикаємо Bluetooth

- Підключаємо фітнес-трекер

Очікуваний результат:
Дані з трекера відображаються в додатку.

## Негативні тести

Використання без надягання на руку

- Запускаємо вимірювання пульсу

- Трекер лежить на столі

Очікуваний результат:
Пристрій показує помилку або не вимірює пульс.

Розрив Bluetooth-з’єднання

- Під час синхронізації вимикаємо Bluetooth

Очікуваний результат:

Додаток повідомляє про втрату з’єднання, дані не псуються.

## UX-тестування

- Зручно одягати та знімати браслет

- Браслет не натирає руку

- Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий

- Шрифт читабельний

- Основні функції доступні за 1–2 дії

- Екран добре видно при денному світлі

Очікуваний результат:

Користувач може користуватися трекером без інструкції.

## Тестування безпеки

- Перевіряємо, що чужий телефон не може підключитися без підтвердження

- Перевіряємо, що доступ до даних у додатку захищений паролем / біометрією

- Перевіряємо, що особисті дані не відображаються без авторизації

Очікуваний результат:
Дані користувача захищені, сторонній доступ неможливий.

## Навантажувальне та стрес-тестування

Тривале використання

- Носимо фітнес-трекер 24/7 протягом кількох днів

- Активно використовуємо всі функції

Очікуваний результат:
Пристрій працює стабільно, не зависає.

Перевірка автономності

- Повністю заряджаємо трекер

- Використовуємо до повної розрядки

Очікуваний результат:
Час роботи відповідає заявленому виробником.

Фітнес-трекер коректно виконує основні функції, зручний у використанні, безпечний та витримує навантаження повсякденного використання.